## Sheet1
供应室仪器配置表
序号 | 名 称 | 规格型号 | 技 术 说 明 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 脉动真空灭菌器 |  | 机动门（双扉）中文打印参数、电脑联机控制、容积1200L | 2台
2 | 全自动快速清洗消毒器 |  | 机动门、带干燥、电加热 | 3台
3 | 变频超声波清洗机 |  | 用于器械超声清洗 | 1套
4 | 电热蒸汽发生器 | ME-100 | 60KW全自动，自动上水，自动调压 | 3台
5 | 医用干燥柜 |  | 外科手术器械，玻璃器皿，呼吸治疗物品 | 1台
6 | 酸化水 |  | 消毒医用水，器械表面消毒，腔镜内部冲洗 | 1台
供应室设备配置表
序号 | 设备名称 | 规格 | 设备用途和需求 | 数量 | 单价 | 总价
1 | 污物清洗槽组 |  | 双槽带沥水台的两组 | 2
2 | 污物清洗槽组 |  | 单槽带沥水台的一组 | 1
3 | 分类台 | 1800×1100×800 |  | 2
4 | 器械检查打包台 | 2000×1100×1500 |  | 2
4 | 包布检查打包台 | 2000×1200×850 |  | 1
5 | 平板货架 | 1246×546×940 |  | 10
6 | 切割机 | 810×310×380 |  | 1
7 | 封口切割组合架 | 1100×800×1450 |  | 1
8 | 传递窗 |  | 无菌发放窗口按区域分出几个窗口，规格变小 | 5
9 | 电动传递窗 | 1090×100×1520 |  | 3
10 | 立式网筐储存架 | 2200×410×1730 |  | 6
11 | 灭菌物品发放台 | 1500×600×800 |  | 2
12 | 放大镜 |  | 固定在器械盒敷料打包桌上，带光源 | 3
13 | 标准篮筐 | 535×380×195 |  | 200
14 | 清洗水枪 |  | 八个喷头 | 1
15 | 清洗气枪 |  | 八个喷头 | 1
16 | 呼吸导管清洗架 | 794×652×630 |  | 2
17 | 弯盘清洗架 | 794×652×630 |  | 1
18 | 微创器械清洗架 | 794×652×630 |  | 1
19 | 器械清洗标准托盘 | 480×250×50 |  | 45
20 | 器械清洗U型架大 | 350×100 |  | 30
21 | 器械清洗U型架小 | 250×100 |  | 30
22 | 库房垫板 |  |  | 20
[5 empty] | 合计： | 0