设 备 一 览 表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 冻干针剂车间 |  |  |  |
| 1 | 工艺设备 |  | 台套 |  |
| 1.1 | 电子秤 |  | 台 | 2 |
| 1.2 | 配 制 罐 | 200L | 台 | 1 |
| 1.3 | 蠕 动 泵 | RB-20型 | 台 | 1 |
| 1.4 | 钛过滤器 |  | 台 | 1 |
| 1.5 | 微孔过滤器 | 0.45μ | 台 | 1 |
| 1.6 | 微孔过滤器 | 0.22μ | 台 | 1 |
| 1.7 | 缓冲罐 |  | 台 | 1 |
| 1.8 | 全自动上瓶机 |  | 台 | 1 |
| 1.9 | 超声波洗瓶机 | QCL40 | 台 | 1 |
| 1.10 | 杀菌干燥机 | SZA620/60 | 台 | 1 |
| 1.11 | 冷水机 |  | 台 | 1 |
| 1.12 | 灌装加塞机 | DSG8 | 台 | 1 |
| 1.13 | 冻 干 机 | 30㎡ | 台 | 1 |
| 1.14 | 轧 盖 机 | ZGX型 | 台 | 1 |
| 1.15 | 灭 菌 柜 | YG-0.6双门 | 台 | 1 |
| 1.16 | 胶塞清洗机 | KJCS-8A | 台 | 1 |
| 1.17 | 铝盖清洗机 | DQXL-12 | 台 | 1 |
| 1.18 | 灭菌烘箱 | HX | 台 | 1 |
| 1.19 | 全自动包装线 |  | 台 | 1 |
| 1.20 | 全自动异物机 |  | 台 | 2 |
| 1.21 | 贴 标 机 |  | 台 | 1 |
| 1.22 | 无油空压机 | VFW-125 | 套 | 1 |
| 1.23 | 空压机 | LU-90 | 套 | 1 |
| 1.24 | 纯化水系统 | 5吨 | 套 | 1 |
| 1.25 | 注射用水制备装置 | 3吨/h | 套 | 1 |
| 1.26 | 纯蒸汽发生器 | LQ500 | 台 | 1 |
| 1.27 | 隔离装置 |  | 台 | 2 |
| 1.28 | 其它 |  |  |  |
| 2 | 空调设备 |  | 台 |  |
| 2.1 | 净化空调机组 | Q=35000m3/h | 组 | 1 |
| 2.2 | 净化空调机组 | Q=20000m3/h | 组 | 1 |
| 2.3 | 舒适空调机组 | Q=4000m3/h | 台 | 1 |
| 2.4 | 水冷螺杆式冷水机组 | 110TR | 台 | 1 |

设 备 一 览 表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5 | 冷水泵 | Q=75m3/h | 台 | 2 |
| 2.6 | 膨胀水箱 | 1m3 | 台 | 1 |
| 2.7 | 除尘机组 | TUOER-10A | 台 | 1 |
| 2.8 | 除尘机组 | TUOER-15A | 台 | 2 |
| 2.9 | 中效过滤排风机组 | Q=3000m3/h | 台 | 2 |
| 2.10 | 中效过滤排风机组 | Q=2000m3/h | 台 | 2 |
| 2.11 | 中效过滤排风机组 | Q=1200m3/h | 台 | 2 |
| 2.12 | 排风机箱 | Q=1500m3/h | 台 | 2 |
| 2.13 | 排风机箱 | Q=3000m3/h | 台 | 1 |
| 2.14 | 排风机箱 | Q=4000m3/h | 台 | 1 |
| 2.15 | 臭氧发生器 | KCF-W150 | 台 | 2 |
| 2.16 | 排烟风机箱 | Q=9000m3/h | 台 | 1 |
| 2.17 | FFU风机过滤器机组 | 1200X600 | 台 | 20 |
| 2.18 | 其它 |  |  |  |
| 3 | 电气动力设备 |  |  |  |
| 3.1 | 配电柜 | MNS | 台 | 6 |
| 3.2 | 配电箱 | XLR-30 | 台 | 8 |
| 4 | 电气消防设备 |  |  |  |
| 4.1 | 火灾报警联动控制器 |  | 台 | 1 |
| 4.2 | 编码智能型光电感烟探测器 |  | 个 | 80 |
| 4.3 | 其它 |  |  |  |
| 5 | 电气自控设备 |  |  |  |
| 5.1 | 空调DDC控制站（包括机箱） |  | 套 | 1 |
| 5.2 | 温湿度传感器 |  | 个 | 9 |
| 5.3 | 压力传感器 |  | 个 | 3 |
| 5.4 | 空气压差开关 |  | 个 | 9 |
| 5.5 | 防冻开关 |  | 个 | 3 |
| 5.6 | 调节阀 |  | 个 | 12 |
| 5.7 | 风阀(含风阀执行器) |  | 个 | 12 |
| 5.8 | 基地式差压计 |  | 个 | 20 |
| 5.9 | 操作台（带椅子） |  | 套 | 1 |
| 5.10 | 工控机 |  | 台 | 1 |
| 5.11 | 激光打印机 |  | 台 | 1 |
| 5.12 | 尘埃粒子传感器 | A级区用 | 台 | 5 |

设 备 一 览 表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.13 | 风速传感器 | A级区用 | 台 | 5 |
| 5.14 | 压差传感器 | A级区用 | 台 | 5 |
| 5.15 | 室内温/湿度传感器 | A级区用 | 台 | 5 |
| 5.16 | 真空泵 | A级区用 | 台 | 1 |
| 5.17 | 工控机 | A级区用 | 台 | 1 |
| 5.18 | 其它 |  |  |  |
| 6 | 循环水设备 |  |  |  |
| 6.1 | 集水型冷却塔 | CTA-265UFW | 台 | 1 |
| 6.2 | 循环水泵 | SLS150-315A | 台 | 2 |
| 6.3 | 水处理器 | SYS-200 | 台 | 1 |
| 6.4 | 冷却塔 | DBNL3-100 | 台 | 1 |
| 6.5 | 循环水泵 | SLS80-200(I)B | 台 | 2 |
| 6.6 | 水处理器 | SYS-150 | 台 | 1 |
| 6.7 | 循环水箱 | 12m3 | 座 | 1 |
| 6.8 | 其它 |  |  |  |
| 7 | 分析设备 |  |  |  |
| 7.1 | 电子天平 |  | 台 | 2 |
| 7.2 | 尘埃粒子计数器 |  | 台 | 1 |
| 7.3 | 环境参数测试仪 |  | 台 | 1 |
| 7.4 | 超净工作台 |  | 台 | 2 |
| 7.5 | 超声波清洗器 | KS-150D | 台 | 2 |
| 7.6 | 自动电位滴定仪 | ZD-2 | 台 | 1 |
| 7.7 | 激光粒度分布仪 |  | 台 | 1 |
| 7.8 | 图像颗粒分析仪 |  | 台 | 1 |
| 7.9 | 荧光光度仪 |  | 台 | 1 |
| 7.10 | 液质联机 |  | 台 | 1 |
| 7.11 | 气质联用仪 |  | 台 | 1 |
| 7.12 | 原子吸收分光光度仪 |  | 台 | 1 |
| 7.13 | 近红外光谱仪(带光纤) |  | 台 | 1 |
| 7.14 | 近红外分析仪配套设施 |  | 套 | 1 |
| 7.15 | PCR仪 |  | 台 | 1 |
| 7.16 | 液相色谱仪 |  | 台 | 2 |
| 7.17 | 制备液相 |  | 台 | 1 |
| 7.18 | 旋转蒸发器 |  | 台 | 1 |
| 719 | 元素分析仪 |  | 台 | 1 |
| 7.20 | 气相色谱仪 |  | 台 | 1 |

设 备 一 览 表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.21 | 电热恒温培养箱 |  | 台 | 2 |
| 7.22 | 制冰机 |  | 台 | 1 |
| 7.23 | 恒温水浴锅 |  | 台 | 1 |
| 7.24 | 电脑 |  | 台 | 10 |
| 7.25 | 紫外-可见光光度仪 |  | 台 | 2 |
| 7.26 | 不锈钢分离柱 |  | 根 | 40 |
| 7.27 | 其它 |  |  |  |