询 价 单

1、DN200  （1.6Mpa）

铸钢闸阀、立式铸钢止回阀、法兰片、金属软连接、安全阀、Y型过滤器、除污器

2、DN300  （1.6Mpa）

铸钢闸阀、立式铸钢止回阀、法兰片、金属软连接、安全阀、Y型过滤器、除污器

3、DN50  （1.6Mpa）

铸钢闸阀、立式铸钢止回阀、法兰片、金属软连接、安全阀、Y型过滤器、除污器

4、DN40（1.6Mpa）

铸钢闸阀、立式铸钢止回阀、法兰片、金属软连接、安全阀、Y型过滤器、除污器

1、技术要求：

（1）法兰闸阀：接触密封面采用硬质合金堆焊，阀杆经调质及表面氮化处理，阀杆支架内采用铝青铜铜套，阀杆采用38GrMoA1,阀体材质碳钢。温度、压力、理论重量执行标准为GB/T12234规定。所有法兰直径、厚度执行标准为JB81-59规定。阀门到货后由供应厂家负责阀门的水压试验工作（全部检验）。

（2）Y型过滤器：过滤器芯网采用316不锈钢网。一、二次侧均安装除污器，除污器能除去大于或等于 2.0 mm 的微粒，除污器上配备排污阀，滤网材质为不锈钢。除污器本体具有压差检测功能。

（3）止回阀

水泵出口均安装止回阀。要求阻力小，噪音小，保护水泵效果好。

（4）安全阀

防止二次侧系统超压，安全阀为可调整型弹簧式安全阀。

以上配件均用于卧式离心泵，报价请注明是否含税，交货期为多久，谢谢！！！