仪器清单

| 序号 | 仪器名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60L混凝土搅拌机 |  | 1台 |
| 2 | 水泥胶砂流动度测定仪 |  | 1台 |
| 3 | 洛氏硬度仪 |  | 1台 |
| 5 | 回弹仪 |  | 1台 |
| 6 | 数显液塑限联合测定仪 |  | 1台 |
| 7 | 水泥比表面积测定仪 |  | 1台 |
| 8 | 震击式标准振筛机 | ZBSX92A | 1台 |
| 9 | 电热恒温干燥箱 | 103-3A | 1台 |
| 10 |  | BZYS-4212 | 1台 |
| 11 | 路面材料强度试验仪 | MQS-2 | 1台 |
| 12 | 土工电动脱模器 | DTM-150 | 1台 |
| 13 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 |
| 14 | 砼贯入阻力仪 | HG-80 | 1台 |
| 15 | 雷氏沸煮箱 |  | 1台 |
| 16 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 |
| 17 | 脱模汽泵 |  | 1台 |
| 18 | 土工击实仪 |  | 1台 |
| 19 | 混凝土振动台 | 1米 | 1台 |
| 20 | 数控水泥砼标准养护箱 | SHBY-40B型 | 1台 |

试验仪器设备清单

| 序 号 | 设备名称 | 规格型号 | 单 位 |  | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | 500/0.01g | 台 |  | 1 |
| 2 | 电子天平 | 1000 g /0.1g | 台 |  | 1 |
| 3 | 水泥电动抗折试验机 | KZJ500 | 台 |  | 1 |
| 4 | 水泥抗压标准夹具 | 40*40mm | 个 |  | 1 |
| 5 | 水泥胶砂强度试模 | 40*40*160 mm | 个 |  | 6 |
| 6 | 钢筋冷弯冲头 |  | 套 |  | 1 |
| 7 | 容量瓶 | 1000ml | 个 |  | 2 |
| 8 | 容量瓶 | 2000ml |  | 个 | 2 |
| 9 | 广口瓶 | 5000ml |  | 个 | 2 |
| 10 | 容量桶 | 1-50L |  | 套 | 1 |
| 11 |  | ∮100 mm |  | 个 | 2 |
| 13 |  | 450*350*120mm |  | 个 | 5 |

| 序 号 | 设备名称 | 单 位 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100T数显万能机 | 台 | 1 |
| 2 | 200T数显压力机 | 台 | 1 |
|  | 30T水泥压力机 | 台 | 1 |
| 3 | 水泥恒温养护箱 | 台 | 1 |
| 4 | 水泥凝结时间测定仪 | 台 | 1 |
| 5 | 水泥胶砂搅拌机 | 台 | 1 |
| 6 | 水泥胶砂振实台 | 台 | 1 |
| 7 | 水泥净浆搅拌机 | 台 | 1 |
| 8 | 水泥沸煮箱 | 台 | 1 |
| 9 | 水泥负压筛 | 台 | 1 |
| 10 | 水泥胶砂流动仪 | 台 | 1 |
| 11 | 干燥箱 | 台 | 1 |
| 12 | 振筛机 | 台 | 1 |
| 13 | 电子天平200g/0.1g | 台 | 1 |
| 14 | 电子专用静水水天平5kg/0.1g | 台 | 1 |
| 15 | 砼搅拌机30L | 台 | 1 |
| 16 | 砼振动台1m2 | 台 | 1 |
| 17 | 砼含气量 | 台 | 1 |
| 18 | 砼压力泌水仪 | 台 | 1 |
| 19 | 电机型砼取芯机 | 台 | 1 |
| 20 | 箱式电阻炉 | 台 | 1 |
| 21 | 石子压碎仪 | 台 | 1 |
| 22 | 针片状规准仪 | 台 | 1 |
| 23 | 雷代夹测定仪 | 台 | 1 |
| 24 | 砂浆稠度仪 | 台 | 1 |
| 25 | 磅秤100kg 电子数显 | 台 | 1 |
| 26 | 钢筋标距仪 | 台 | 1 |
| 27 | 灌砂筒 | 台 | 1 |
| 28 | 铝盒环刀等 | 台 | 1 |
| 29 | 试模150³（塑料） | 只 | 30 |
| 30 | 试模100³（塑料） | 联 | 10 |
| 31 | 试模70.7³（塑料） | 联 | 10 |
| 32 | 气泵（脱模用） | 套 | 1 |
| 合计 （元） |  |  |  |

323