深圳恒生医院

洁净电热蒸汽发生器

招标文件

(货物采购类)

（招标编号： HS-SB201902-004）

2019年2月

# 目录

目录	2

第一章 招标事项	1

第二章 投标单位须知	2

一、招标说明	2

二、投标书的编制	3

三、投标书的递交	6

四、开标与评标	8

五、授予合同	11

第三章、招标文件模板	14

一、 投标函模版目录	14

二、商务部分模版目录	14

三、技术部分模版目录	14

投标承诺书	15

保密承诺书	16

投标总报价一览表（单位：元（人民币））	17

投标分项报价表（单位：元（人民币））	18

法人代表证明函及法人委托书	19

投标人资格说明	21

技术标投标文件	22

商务标投标文件	23

制造厂商出具的授权函或有效的经销商证书、代理证书	24

第四章、招标项目需求	25

一、说明	25

二、货物采购需求	25

（一）货物需求一览表	25

三、技术要求	25

（一）整体参数	25

（二）筒体	26

（三）管路及控制系统	26

四、商务要求	27

（一）交货要求	27

（二）运输安装及验收要求	27

（三）培训	28

（四）知识产权	28

（五）违约责任	28

（六）付款方式	28

（七）售后技术服务及其他要求	29

（八）其他	30

第五章  项目合同样板	31

# 第一章 招标事项

根据深圳恒生医院（以下简称“深圳恒生医院 ”）关于洁净电热蒸汽发生器项目的规划，我院决定采取邀请招标方式确定本次采购项目的供应商。具体要求如下：

- 项目名称：洁净电热蒸汽发生器

- 项目编号：HS-SB201902-004

- 最高限价：人民币壹拾捌万元整

- 招标文件发出日期：2019年2月27日

- 招标文件发放方式：投标单位登陆复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）下载。

- 答疑澄清：2019年3月14日下午17时前（北京时间），投标企业通过复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）将疑问发给招标单位。招标单位会统一回复，逾期收到的疑问将不予回复。

- 招标单位会根据投标单位提疑情况判断是否需安排见面会，具体时间安排提前通知。

- 投标方式：投标单位将投标文件上传至复星集团采招系统平台（http://www.onelinkplus.com）。同时需要投标单位提交纸质文件，开标（当天）到现场递交。

- 投标截止时间：2019年3月19日上午11：00时前（北京时间，时间如有变化将提前2天通知），逾期收到或不符合规定的投标文件则视为废标。

- 开标时间：2019年3月21日下午2点30分，投标人技术实施方案介绍时间为10分钟，

开标地址：深圳市宝安区西乡街道碧海中心区银田路20号深圳恒生医院医技楼五楼会议室。

- 已报名并取得招标文件的投标单位如不参加最终开标，须于开标48小时前以书面形式正式通知招标单位负责人，否则将被录入黑名单，两年内不得参与本单位招投标活动。

- 评标过程将本着平等、公正、友好的原则进行。如投标人因自身原因未能出席现场，开标后，其不能对招标结果产生异议。

- 招标文件的解释权在招标单位。

招标联系人：彭淑燕

联系电话：0755-85284292

邮箱：769351429@qq.com

地址: 广东省深圳市宝安区银田路20号深圳恒生医院医技楼5楼采招办

深圳恒生医院

2019年2月27日

# 第二章 投标单位须知

一、招标说明

- 招标内容：洁净电热蒸汽发生器

- 招标单位、投标单位及中标人：本文中招标单位为 深圳恒生医院，亦称买方。投标单位指具备相应资质的供应商；中标人指最后中标的投标单位，亦称卖方。

- 招标要求：

- 必须满足本项目交货期：合同签订之日起30天内（日历日）

- 投标单位必须具备提供本项目采购产品或服务生产或销售资格与经营范围

- 投标人的投标报价应将材料、设备及相关服务分类报价

- 投标人所投的产品必须技术先进、功能完整、运行安全、可靠。

- 本次招标只接受独立法人投标，不接受联合投标体。

- 投标人必须提交对招标文件实质性响应的投标文件。

- 其他

- 合格投标单位

- 投标单位应遵守中华人民共和国的相关法律、法规和招标单位有关招标的规定。

- 投标单位是承认本招标文件所有内容、响应招标、参加投标竞争的独立法人。

- 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标单位的法人才能参加投标。以下情况不得在同一项目招标中同时投标：

- 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司，都不得在同一项目招标中同时投标。

- 关联企业对相同的产品进行竞标。

- 投标人须具备有效的生产或经营企业许可证。

- 投标单位须在该产品领域拥有良好信誉或与复星集团体系内企业合作中拥有良好历史记录。

- 最近三年内无骗取中标、严重违约及重大工程安全及质量问题之一承诺；

- 合格的投标单位不应有腐败和欺诈行为。如果招标单位在任何时候，被法院、检察院及政府有关管理部门认定有腐败和欺诈行为，招标单位有权拒绝其投标、取消其中标资格、撤销已签署的合同。

- 投标单位应认真阅读、充分理解招标文件的全部内容，招标文件一经提交投标单位，即表明投标单位已经仔细阅读、调查和了解与项目有关的一切情况，并已理解招标文件的全部内容。

- 招标单位确认招标文件具有法律效力，任何个人与投标单位的口头协议均不能影响招标文件的任何条款和内容。

- 其他（可根据具体采购项目的特性做规定）。

- 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标书没有对招标文件各方面都作出实质性响应的投标人的投标书将被拒绝。

二、投标书的编制

- 投标文件

- 投标单位应按招标文件的要求详细编制投标文件，保证投标文件的正确性和真实性，并对招标文件做出实质性响应，所有投标资料必须针对本次投标。

- 投标单位被视为充分熟悉本招标项目的各种情况及履行合同有关的一切其他情况；不按招标文件要求提供的招标文件，可能被拒绝接受，其后果由投标单位负责。

- 投标文件的组成，投标文件由投标报价、商务部分和技术部分三部分组成。

- 投标报价

内容为按招标文件要求所作出的对应的书面应答文件

  - 投标总报价一览表（需加盖公章）；

  - 投标分项报价表（需加盖公章）；

  - 投标承诺书（需加盖公章）；

  - 保密承诺书（需加盖公章）；

  - 投标单位法定代表人授权书（原件）（需加盖公章），法定代表人、被授权代理人身份证复印件各一份（需加盖公章）

  - 投标单位根据本项目的招标范围及要求进行报价。投标总报价应包括承诺为完成本次招标项目所发生的所有费用。投标单位的投标报价应是固定价，而非浮动价；

  - 投标价格以人民币报价，投标单位必须按照招标文件制定格式正确填写各种价格单，价格单中相应内容的报价必须计算正确；

  - 所有价格均应已包含国家规定的所有税费；

  - 投标报价为固定价；在投标有效期内固定不变，不得以任何理由予以变更；

  - 投标单位的投标报价合理适中，不得以低于成本的报价进行恶性竞争，最低投标报价不是中标的必须条件。

- 商务部分

内容为按招标文件要求所作出的对应的书面应答文件。

- 投标承诺书（需加盖公章）；

- 保密承诺书（需加盖公章）；

- 有效期内的公司营业执照、资质证书等（需加盖公章）；

- 投标单位法定代表人授权书（原件）（需加盖公章），法定代表人、被授权代理人身份证复印件各一份（需加盖公章）；

- 企业基本资质（需加盖公章）；

- 投标人资格说明（需加盖公章）；

- 2017年度企业年报（国家企业信用信息公示系统中可查询，需加盖公章）；

- 投标人近三年在广东省的销售业绩（提供产品的销售合同或中标通知书复印件并加盖公章）；

- 售后服务措施及承诺中标服务费承诺书授权证书（非制造商或代理商投标时必须提供；如投标人为代理商则须提供代理证或授权证书原件扫描件，原件备查）；

- 供货安装进度安排投标人在深圳技术服务队伍人员情况（主要技术人员的简历、认证资质和工作业绩材料）；

- 所投产品强制性产品认证证书（如国家有相关规定）；

- 所投产品知名度和市场认知度所投产品制造商的认证情况（复印件加盖投标人法人公章）（如有）；

- 项目商务需求响应表（按招标文件用户需求书响应）；

- 其他（投标人认为有必要对本项目出具的其他书面应答）；

- 技术部分：

        - 投标承诺书（需加盖公章）；

        - 保密承诺书（需加盖公章）；

        - 项目实施技术方案；

        - 投标单位法定代表人授权书（原件）（需加盖公章），法定代表人、被授权代理人身份证复印件各一份（需加盖公章）；

        - 项目技术需求响应表（按招标文件用户需求书响应）；

        - 所投产品的详细配置、产品技术说明书及最新的产品彩页（印刷版），如为外文说明书和彩页，必须同时提供加盖制造商公章相对应的中文翻译件；

- 投标文件的编写、签署及要求：

- 投标文件以及投标单位之间函、电、文件和资料往来，都应以中文书写。除招标文件有特别规定外，计量单位应用中华人民共和国法定计量单位。

- 投标文件统一采用A4纸打印和装订成册，各册均应配编目录，编制页码。投标单位的书面投标文件, 除报价投标文件和光盘需要一正本外，商务、技术投标文件一式5 份，“正本” 1 份和“副本” 4份，且副本应编号（副本1，副本2，副本3，副本4……），如果它们之间存在差异，则以正本为准，正本标书作为招标单位存档之用。

- 招标文件的正、副本都应用打印机打印，并注明“正本、副本”字样，副本可以复印。

- 投标文件（包含电子光盘）需由投标单位盖章，并由法定代表人或经正式授权的代表签署，投标单位应写全称。

- 投标文件不应有涂改、增删之处。但如有错误必须修改时，修改处必须由法定代表人或经正式授权的代表签字。

- 投标人必须对应招标文件“项目采购需求书”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标/谈判要求。

- 投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

- 投标单位必须保证所提供的全部资料的真实性和准确性；否则，将拒绝其投标。投标单位在投标文件中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将视为投标无效，并承担由此产生的后果。

- 投标单位提交投标的正本扫描件（PDF格式），上传至复星集团采招平台（ http://www.onelinkplus.com ），电子投标文件需要和纸质投标文件的内容完全一致。

- 有下列情况的，其投标书无效（即废标）：

- 报价高于最高限价；

- 投标文件未按规定密封或封口处未加盖投标人公章或授权代表签名；

- 投标文件未盖单位公章,无法人代表或授权代表得有效签章；

- 投标信函未加盖公章及其法定代表人（或法定代表人委托的代理人）的印签或签名；

- 投标报价为在投标有效期内发生变更；

- 未提交投标人资格说明；

- 未提交法人授权书；

- 未提交投标人营业执照；

- 投标人未在其经营范围内投标；

- 投标书未按招标文件规定要求编制填写或内容不全、字迹难以辨认的；

- 投标书逾期上传；

- 投标文件未按规定把光盘、报价部分、商务部分、技术部分分别密封；

- 评标过程中，投标单位有企图影响评标者的行为；

- 其他不允许偏离的条款；

- 投标有效期

- 投标有效期为90天，投标有效期以招标文件规定的提交投标文件截止之日起计算；

- 在原投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标单位可以以书面形式要求所有投标单位延长投标有效期。

- 保密协议

- 投标单位所使用的技术、资料和工具软件等方面发生侵权行为时，其侵权责任与招标单位无关，应由投标单位承担响应的责任，并不得损害招标单位的权利；

- 招标单位提供给中标人的相关资料、方案享有全部权利，中标人未经招标单位许可不得随意复制或挪作他用；

- 投标单位中标后在招标单位处开展项目工作时，不得对外泄露任何内容，包括招标单位提供的资料、文件、记录和中标方提供的各阶段的工作成果等；

三、投标书的递交

- 投标文件的递交

- 投标单位应按招标文件要求装订投标书，把投标光盘、投标报价涵（一正本）、商务投标文件（一正本四副本）、技术投标文件（一正本四副本）分别装入信袋内加以密封，并在封签处加盖单位公章；

- 投标单位须将投标书电子版上传至复星集团采招平台（http://www.onelinkplus.com），投标文件纸质版（一正本+四副本+电子光盘一张）在开标当日携带至开标地点，上传的投标书电子版必须为PDF格式，且与投标书纸质版正本一致，如果它们之间存在差异，则以纸质版正本为准。

- 在招标单位补充或修改文件的形式推迟投标截止时间的情况下，招标单位和投标单位的权利和义务都以新的截止时间为准。

- 投标书的密封和标记

- 投标人应将投标光盘（一份）、报价投标文件正本（一份）、商务投标文件正本（一份）和副本（四份）、技术投标文件正本（一份）和副本（四份）,分别密封装在单独的信封中，且在信封上标明“投标光盘”、“报价投标文件”、“商务投标文件”、“技术投标文件”字样，且副本应编号（副本1，副本2，副本3，副本4……）。

- 本次招标报价公开唱标，信封应标明“投标报价文件”、投标人名称及招标编号，内装报价表或其他要求提供的资料（见第三章第一条投标涵模板目录内容）。

- 所有信封均应清楚标明：

收件人：   XXXXXXXXXXXX  医院

项目编号：  XXXXXXXXXXX

产品名称：XXXXXXXXXXXXXXX

投  标  人：  （投标人全称 ）

投标人地址：

“   年   月   日北京时间   之前不得启封”字句。

- 投标文件需密封并在封口加盖投标人公章或授权代表签名后，需在开标当日携带至开标地点。

- 如果投标文件未按要求密封和加写标记，招标单位概不接受。

- 截止时间

- 投标人应将全部投标文件，由投标人授权代表于本项目投标截止时间 2019 年3月19 日北京时间 11：00  前送上传投标资料；此外，需在开标当日携带投标资料至开标地点。

- 招标单位可以通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

- 投标书的修改与撤回

- 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但招标单位必须在规定的投标截止时间之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。

- 投标人的修改或撤回通知书应按要求编制、密封、标记和发送，撤回通知书也可以用电报或邮件传递，但随后要用经过签字的信件确认，其送达时间不得迟于投标截止时间。

- 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标书做任何修改。

- 从投标截止时间至投标有效期之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。

四、开标与评标

- 开标说明

- 本次采购项目的招标流程为先公开进行价格开标，然后由评标委员会对技术与商务进行评分，最后进行总分统计。

- 开标采用复星集团采招系统平台（www.onelinkplus.com）线上开标，同时线下查验投标文件密封情况，确认无误后拆封。

- 评标委员会按招标单位规定的评标原则和方法，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评分定标。

- 为利于投标审查，招标单位在开标后可随时请投标单位对投标书进行澄清解答；

- 本招标项目的议标，不以最低报价作为中标的唯一依据。议标的书面依据为招标文件和投标文件。

- 开标日期：2019年3月21日 下午2点30分（北京时间）。

- 开标地点：深圳市宝安区西乡街道银田路20号深圳恒生医院医技五楼会议室。

- 开标时，招标单位将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知，唱标人宣读所投项目的投标报价、折扣，以及招标单位认为合适的其他内容。

- 在开标时因不符合规定而没有启封和读出的投标书(包括按照投标人须知递交的修改书)，在评标时将不予考虑。撤回的投标书将原封退回给投标人。

- 招标单位将作开标记录。

- 评标机构

- 本项目的评标工作由招标单位组建的评标委员会完成。

- 评标细则将根据招标文件制定。

- 投标书的澄清

- 在评标期间，为方便对投标书审核、评估和对比，评标委员会将有权要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的答复应以书面形式提交。

- 从开标后至授予合同期间，未接到招标单位的书面或电报要求，任何投标人均不得就其投标书有关的问题与评标委员会、招标单位进行联系。

- 投标书的审核

- 评标委员会将审查投标书是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金（如有）、文件签署是否合格、投标书的总体编排是否有序。

- 算术错误将按以下方法更正：

  - 如果总价与数量乘单价的积而得到的总价不一致，则以单价为准计算总价，如果投标人不接受对其错误的更正，其投标文件将被拒绝。

  - 如果用大写数值与用数字表示的数值不一致，以大写数值为准。

- 对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受将影响该投标人的得分。

- 评标委员会将对按照投标人须知确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行评价和比较。投标书的评价采用综合评分法，即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审。评标委员会遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定投标人的分值；各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按高低顺序排列，确定中标候选单位。得分最高者为第一中标候选单位，招标单位确认为中标单位。若得分相同，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同，按技术指标优劣顺序排列。（注：每部分的得分保留小数点后两位，合计得分保留小数点后两位。）

- 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

- 评标标准：

评分标准须包含，但不限于以下内容，具体评分标准以及分值设置，由招标单位确认

- 投标书的评价采用综合评分法，评分按技术、商务、价格三部分分别打分的方式进行。三项总分为100分，其中技术得分占35％，商务得分占15％，价格得分占50%。

- 价格分是以已通过符合性审查，满足招标文件要求的投标文件中的实际投标价的最低价为基准，其他投标人的价格分则按比例算出。

- 技术评分主要考虑以下因素：

  - 投标设备技术实施方案优劣性；

  - 项目技术要求的响应情况；

- 商务评分主要考虑以下因素：

- 项目商务需求偏离情况；

- 投标人的诚信状况；

- 投标人的业绩状况；

- 评分细则表

| 评分项及评分规则 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、价格部分 |  |  |  | 50 |
| 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100 |  |  |  | 评分方式 按公式计算 |
| 二、技术部分 |  |  |  | 35 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 项目技术实施方案 | 10 | 投标人需认真编写项目服务技术实施方案，并在开标后按照抽签顺序向评标委员会进行10分钟的现场讲解，评标专家根据各投标人实施方案进行横向比较进行打分，“优”得7～10分，“良好”得4～6分，“一般”得1～3分，不提供方案不得分。 | 评委打分 |
| 2 | 技术需求偏离情况 | 25 | 投标人应如实填写《技术需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，各项服务要求指标及要求全部满足的得满分，其中带有▲为重要条款每偏离一项扣4分，其他条款每偏离一项扣1分扣完为止。 | 评委打分 |
| 三、商务部分 |  |  |  | 15 |
| 序号 | 内容 | 权重 | 评分规则 | 评分方式 |
| 1 | 商务需求偏离情况 | 10 | 投标人应如实填写《商务需求偏离表》，评审委员会根据技术需求参数响应情况进行打分，其中带有▲为重要条款每偏离一项扣1分，各项需求指标及要求全部满足的得满分，每偏离一项扣0.2分，扣完为止。 | 评委打分 |
| 2 | 投标人诚信状况 | 2 | 投标人须如实提交诚信状况证明材料（复印件盖公章），提供复星集团或第三方机构出具的征信报告得2分，不提供不得分。 | 评委打分 |
| 3 | 投标人业绩状况 | 3 | 投标人应如实提供三年内同类业绩证明材料（复印件盖公章），每提供一个得0.5分，不提供不得分。 | 评委打分 |

注：

- 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

- 缺项则该项为0分或不合格为0分。

- 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

- 综合以上分析比较，评委会将对各投标文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后一位。

- 中标人的确定

评标委员会根据投标人须知中的上述规定对投标人的投标进行评估。评标委员会根据最终评审的结果，推荐综合得分最高的投标人中标。

- 与招标单位的接触

- 除投标人须知中有关于澄清的规定外，从开标之日起至授予合同期间，未经招标单位要求，投标人不得就与其投标书有关的事项与招标单位联系。

- 投标人试图对评标委员会的评标、比较或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标书被拒绝。

五、授予合同

- 资格审核

- 授标决定将考虑投标人的资质、经审计的上一年度的利润表、现金流量表、资产负债表，技术和生产能力，其基础是审查投标人提交的资格证明文件和其它招标单位认为必要的、合适的资料。

- 如果审查通过，则将合同授予符合规定的投标人；如果审查没有通过，则取消其中标资格。在此情况下，评标委员会将对技术和商务上充分满足招标文件要求的投标人中，综合评价次优的投标人能否满意地履行合同义务作类似的审查，或依法重新采购。

- 合同授予标准

合同将被授予符合招标文件要求，并能全面、真实地履行合同的、对招标单位最为有利的投标单位。

- 授标时更改采购货物数量的权力

招标单位在授予合同时有权在一定的幅度内对投标价格表中规定的货物数量和服务予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何实质改变。

- 接受和拒绝任何或所有投标的权力

招标单位保留在授标之前任何时候根据评标委员会的决定依法拒绝所有或任何投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任。

- 中标通知书

- 在投标期间内，招标单位依据评标小组的评标结果，通过复星集团采招系统平台（（http://www.onelinkplus.com））向中标单位发中标通知，另会向未中标单位发未中标通知，但不作任何解释；

- 《中标通知书》将是合同的一个组成部分；

- 中标通知作为签订合同的依据，中标单位收到中标通知后，必须在招标单位规定的时间和招标单位进行合同谈判，谈判以招标文件和投标书为基础，规定时间内谈判协商不成，招标单位有权撤消中标单位的中标资格，双方不承担责任；

- 中标通知作为签订合同的依据，但如中标单位在合同谈判后又对条款作大的变更或提出令招标单位难以接受的附加条款，则招标单位有权撤消中标单位的中标资格，且由中标单位承担由此引起的有关责任。

- 签订合同

- 中标人在收到中标通知书后，应派遣其授权在合同上签字的代表在15个工作日内与招标单位签署合同。

- 合同的组成基于本招标文件的以下部分以及投标文件的相应的部分：

（一）	合同条款

（二）	投标澄清文件

（三）	附件－投标文件格式

（四）	其他需要作为合同附件材料

- 如果中标人没有按照上述规定执行，招标单位将有充分理由取消该中标决定。在此情况下，招标单位可将标授予综合评价次优的投标人，或重新采购。

- 招标结果通知

中标人确定后，招标单位将在复星集团采招信息平台网站上（网址：www.onelinkplus.com）发布正式中标通知，并向其签发《中标通知书》，不在中标人名单之列者即默认为落标。

- 项目需求文件、需求对应文件及评选过程中的澄清文件、承诺函均作为合同附件。

# 第三章、招标文件模板

一、 投标函模版目录

- 投标承诺书

- 保密承诺书

- 法人代表证明函及法人委托书

- 投标总报价一览表

- 投标分项报价表

## 二、商务部分模版目录

- 投标承诺书

- 保密承诺书

- 法人代表证明函及法人委托书

- 投标人资格说明

- 商务标投标文件

## 三、技术部分模版目录

- 投标承诺书

- 保密承诺书

- 法人代表证明函及法人委托书

- 制造厂商出具的授权函或有效的经销商证书、代理证书

- 技术标投标文件

投标承诺书

投标承诺书

（本承诺书装订于投标文件首页）

致：深圳恒生医院

（投标单位全称）                    授权                   （全名、职务）为全权代表，参加贵方组织的                                         （招标项目名称）招标有关活动，并进行投标。为此：

一、	提供投标须知规定的全部投标文件；

二、	投标单位已详细审查全部招标文件，同意招标文件中的各项要求；

三、	若中标，投标单位将按招标文件规定履行合同责任和义务；

四、	投标书自开标起有效期为     个工作日；

五、	投标单位同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，并保证其真实性、合法性；

六、	我方与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：

邮编：

电话：

传真：

投标单位名称：

（公章）

全权代表签字：

投标日期：      年      月      日

保密承诺书

致: 深圳恒生医院

招标单位本着既确保国家秘密和招标单位商业秘密安全，又便于工作的方针，向我方提供有关本招标项目的相关资料。我方承诺如下：

一、	本承诺书是双方确保信息保密的基本条件和条款，约束双方在执行约定过程中的所有工作。防止属于贵方的保密信息在未经贵方书面准许的情况下被用于“约定”以外的目的或披露给第三方。

二、	我方应采用不低于贵方的保密等级措施使用和保管贵方的保密信息，一旦发现泄密，应采取一切必要的措施阻止并立即报告贵方。

三、	我方有责任在约定期内对贵方的保密信息采取保密措施，在递交投标文件时，一并退还贵方所提供资料。

四、	我方对贵方提供的涉密载体承担保密责任，如有意或过失造成泄密，并给国家及贵方的安全和利益带来危害与损失的，贵方有权对我方提出诉讼索赔，我方需承担由此带来的一切法律与经济责任。

五、	我方不得对贵方提供的涉密载体进行复印。

六、	双方在执行本合同时产生的所有分歧或争议应通过协商的方法解决。

七、	本承诺书随投标文件一同递交，作为投标文件的一部分。

投标人：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：       年     月     日

## 投标总报价一览表（单位：元（人民币））

设备须包括，但不限于设备型号、品牌、随机配件、付款方式、维修保养等

投标人名称：

招标编号：

设备名称：

| 序号 | 标的名称 | 产地 | 品牌 | 型号 | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币（大写） |  |  |  |  |  | （小写） |

注：

- 此表应按所投项目单独制作正本一份，并按投标人须知的规定密封标记并封装在单独的密封报价信封内。

- 报价以货交采购人指定地点（包括安装、调试、验收等）含全部税费价格。

- 设备投标价单指不含额外配置的设备报价、第三方采购和装修工程需要均需要分开报价。

- 投标有效期	自开标之日起90天。

投标人代表签字：

（公章）

职务：

日期：

投标分项报价表（单位：元（人民币））

投标人名称：

报价方案

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 产地 | 设备数量 | 随机配件 | 交货时间 | 设备单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签字：

（公章）

说明：

1、	如果总价与单价不符，以单价为准。

2、	报价应采用人民币。

3、	投标人应按用户需求书中的要求逐项报价。报价应含设备部件安装到指定位置的含税价。

4、	选购件价格不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、	设备名称、数量应符合招标文件第四章“招标项目需求”的要求。

6、	投标人应随附所投设备详细配置清单。

法人代表证明函及法人委托书

法人证明函

单位名称：

地    址：

姓名：           性别：      年龄：      职务：

系                        的法定代表人。为维护的项目，签署上述项目的投标文件、进行合同投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（签名）：

投标单位（盖公章）：

日期：    年  月  日

（以下粘贴法人代表身份证复印件）

法人授权书

本授权委托书声明：我             （姓名）系                             （投 标 人 名 称）的法定代表人，现授权委托                  （单 位 名 称）                   的    （姓名）          为我公司签署                                          项目的投标文件的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的本项目的投标文件的内容。

委托代理人无转委托权，特此委托。

委托代理人：       （签字）     性别：            年龄：_______

身份证号码：                    职务：_________

投标人：                                    （盖章）

法定代表人：                          （签字或盖章）

授权委托日期：         年     月     日

（以下粘贴委托代理人身份证复印件）

投标人资格说明

- 名称及概况：

(1)	投标人名称：________________________

(2)	总部地址：________________________

电传／传真／电话号码：________________________

(3)	成立和／或注册日期：________________________

(4)	实收资本：________________________

(5)  主要负责人姓名：(可选填) ：________________________

(6)  制造厂家在中国的代表姓名、联系电话和地址：______________________

- 近3年的年营业额：

- 近3年该货物销售给国内客户的业绩清单（附合同复印件或中标通知书）：

- 有关开户银行的名称和地址：

- 其他情况(包括组织机构、经营历史及状况、人员资历、经验等)：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

(授权代表签字) ________

(授权代表打印姓名) ________

授权代表的职务：  ________

日期：             年              月             日

传真号：________________________

电话号：________________________

技术标投标文件

- 投标人须提供针对本项目的技术实施方案，其中包括但不仅仅局限于如下内容：

- 设备技术工作目标及管理方案；

- 设备质量管控措施；

- 设备安装调试及培训方案；

- 需根据招标人提出的项目技术需求内容制作《技术需求响应表格》逐项加以响应

| 项目技术需求响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求项目 | 招标项目技术需求 | 投标技术响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| 1 | （一）洁净电热蒸汽发生器 | 1、…… |  |  |  |
|  |  | 2、…… |  |  |  |
|  |  | 3、…… |  |  |  |
| 2 | …… |  |  |  |  |
| 3 | …… |  |  |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“偏离情况”栏内写“无偏离”，对空白或写 “负偏离”、 “偏离”的均视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 投标人应按照招标文件技术需求中需提供的技术资料与证明材料，若证明材料与偏离情况不相符的视为负偏离。

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

职务：

商务标投标文件

- 投标人需根据招标人提出的项目商务需求内容制作《商务需求响应表格》逐项加以响应。

| 项目商务需求响应表需求响应表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 需求项目 | 招标项目商务需求 | 投标商务响应 | 偏离情况 | 偏离说明 |
| 1 | （一）交货要求 | 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | 3、 |  |  |  |
| 2 | （二） 运输安装及验收要求 | 1、 |  |  |  |
|  |  | 2、 |  |  |  |
|  |  | 3、 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |  |

注：对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“偏离情况”栏内写“无偏离”，对空白或写 “负偏离”、“偏离”的均视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

- 2)	投标人应按照招标文件评分标准提供所需要的商务证明文件，若证明文件与偏离情况不相符的视为负偏离，其中包括但不仅仅局限于如下内容：

- 投标单位的诚信状况

- 投标单位的业绩和信誉

投标人授权代表签字：

（公章）

日期：

职务：

制造厂商出具的授权函或有效的经销商证书、代理证书

致： 深圳恒生医院

我们	（制造厂商名称）	是按	（国家名称）	法律成立的一家制造商，主要营业地点设在	（制造厂商地址）	。兹指派	（国家名称）	的法律正式成立的，主要营业地点设在	（投标人地址）	的	（投标人名称）	作为我方真正的和合法的   (货物名称品牌型号)                 代理人进行下列有效的活动：

- 代表我方在中华人民共和国办理贵方         招标公告要求提供的由我方制造的货物之有关事宜，并对我方有约束力。

- 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件规定的义务。

- 我方兹授予	（投标人名称）	全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换和撤销的全权。兹确认	（投标人名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于		年		月		日签署本文件，	（投标人名称）	于		年	月		日接受此件，有效期至本项目结束。以此为证。

投标人名称：						出具授权书的制造厂商名称：

正式授权签字的代表姓名：			正式授权签字的代表姓名：

职务和部门：						职务和部门：

公章：								公章：

# 第四章、招标项目需求

## 一、说明

- 招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。项目评审时，由评标委员会负责对投标人提供的替代标准、品牌或型号的响应性进行审查。

- 用户需求书部分一般包括技术要求、商务要求等内容。其中技术要求主要包括采购项目名称、数量、技术规格、质量保证等；商务要求主要包括交货期(完工期)、付款方式、货物安装调试、检验验收、保险、产品配送地点、服务响应、质保期、售后服务等。

- 投标人应充分结合本招标文件上下文了解项目招标需求。

## 二、货物采购需求

### （一）货物需求一览表

| 设备需求总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |  |
| 1 | 洁净蒸汽发生器 | 2 | 台 |  |  |
| 设备需求清单 |  |  |  |  |  |
| 1 | 筒体 | 2 | 个 |  |  |
| 2 | 管路及控制系统 | 2 | 套 |  |  |

## 三、技术要求

### （一）整体参数

1. 外形尺寸（L×W×H）：≤1300X830X1900mm

2. 设备电源：单相：AC380V，50Hz；

3. 设备功率：≤90kW；

4. 设备使用要求：满足医院供应室脉动真空灭菌器高温灭菌所需的蒸汽要求；

5. 水源供给要求：纯水 0.15-0.3MPa；

- 6. 产品制造资质要求：为保证设备及操作人员的使用安全性，制造商须具有特种设备设计许可证、制造许可证、特种设备安装改造维修许可证，并提供以上三个证件证明；

### （二）筒体

1. 容积：48L；

2. 材质：选用304不锈钢，优质无缝钢管，提供相关证明材料；

- 3. 设计压力：0.7Mpa，提供相关证明材料，设计温度：170℃；

4. 使用寿命：不少于8年；

5. 水容量：≤23L，额定蒸发量：≥160Kg/h；

### （三）管路及控制系统

1. 水位控制：高精度水位继电器对工作水位进行液位控制。自动加水，当蒸发器水位低于中水位时，加水泵开始工作加水。当水位升至高水位后，加水泵关闭， 停止进水；

2. 压力控制：利用机械式压力控制器进行工作压力的控制及调整，当器身内蒸汽压力达到压力控制器所设置的上限值时，可自动切断加热电源；当器身内蒸汽压力降低到所设置的下限值时，可自动接通加热电源；

3. 加热保护：采用液位控制器和温度控制器双重自动保护措施。由于意外原因造成器身内水位降到下水位时，可自动切断加热电源；一旦液位控制器失效，水位继续下降到电热管的位置时，为防止电热管无水干烧，温度控制器将发出信号，切断加热电源，以保证加热元件不致因缺水干烧而损坏；

4. 双重超压自动保护：具有压力控制器和安全阀双重超压保护；

5. 过电流保护功能：当发生器在工作过程中，由于各种意外造成电流过大时，将会启动电路保护功能，防止对人员及设备造成伤害；

6. 手动排污功能：设备配有手动排污闸阀；

7. 压力表：量程：0～1.6MPa  精度等级：1.6级，除原配外还需另外配置一个备用；

8. 安全阀：全启式安全阀，除原配外还需另外配置一个备用；

备注：标注“▲”的技术参数为重要参数，如出现负偏离将导致严重扣分。

## 四、商务要求

### （一）交货要求

- 交货期的要求：合同签订之日起30天内交货。“交货期”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。

- 投标人应提供货物的技术文件，包括但不限于设备配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、维护手册（含维修密码及接口数据）、质量保证文件、服务指南等，所有外文资料须提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

- 投标人提供的货物必须为全新、经检验合格的产品。产品如需要计量检定的应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件。

### （二）运输安装及验收要求

- 投标人需负责将货物安全无损运抵采购人指定地点，并承担设备的包装、运输、保险、装卸、安装调试、培训、商检及计量检测、关税、增值税和进口代理等费用。

- 采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。如果发现所交货物与投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等,采购人可以拒绝接收该货物,投标人应立即采取补足、更换或退货等措施，以满足规格的要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

- 投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。

- 由投标人代表和采购人组成验收小组对产品进行验收。验收标准按照国家规定标准执行。经检验设备正常运作后签署验收报告，产品保修期自验收合格之日起算。

- 如果设备使用科室地址发生变更，投标人须负责货物的移机工作，并承担由此产生的相关费用。

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发货物验收报告：

- 中标人已按照合同规定提供了全部产品及完整的技术资料；

- 货物符合招标文件技术规格的要求，性能满足要求；

- 货物具备产品合格证。

### （三）培训

- 投标人应派专业技术人员免费对采购人指定人员进行定期培训及指导，直至其完全掌握设备的基本故障处理技术。

### （四）知识产权

- 投标人应保证采购人在使用中标人所提供的货物或其任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。中标人保证所提供软件的合法性，所发生的任何知识产权纠纷与采购人无关。

- 采购人购买产品后，有权对该产品与其他设备进行配套、整合或适当改进，而免受侵犯专利权的起诉。

### （五）违约责任

- 如投标人未按照投标文件中承诺的时间交货或提供服务，投标人应承担延期交货和延期服务的违约责任，并赔偿采购人因此造成的实际经济损失。实际经济损失超出履约保证金额，采购人有权终止合同。

- 投标人所交设备的品种、型号、规格、质量、功能、技术参数等方面不能实质性满足招标文件要约的，采购人有权拒绝收货，投标人向采购人偿付投标总金额2%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

- 投标人不能交付设备的，投标人向采购人偿付投标总金额2%的违约金；造成严重后果的，根据《深圳经济特区政府采购条例》第五十七条第（二）款规定，由主管部门对投标人进行处罚。

- 投标人逾期未交设备的，投标人向采购人每日偿付投标总金额2%的违约金。投标人超过交货期限30日仍未交货，采购人有权解除合同。

### （六）付款方式

- 货到指定地点，安装验收合格并提供全额发票后一个月内支付95%，剩余款项作为质保金，质保期满后一个月内付清。

### （七）售后技术服务及其他要求

- 随机提供技术材料：

- 中标人应随货提供完整的使用维修手册及中英文操作手册，提供软件备份光盘。专用工具：若有专用工具，中标人应向招标人提供设备维护的专用工具。

- 中标人应提供设备制造商的出厂检验报告、合格证书，进口设备应提供进口的有关证明，包括设备的产地、品牌及装运港等与投标文件的技术规格相一致的证明文件。

- 售后服务要求：

- 1)  制造商保证投标货物（含配件）的质保期五年，设备软件终身免费升级，自最终验收合格之日起计算，期间中标人应提供一切免费维修服务和免费更换零配件。

- 2)  为确保售后的有效性、及时性，生产厂家在深圳地区设有办事处和配件供应库，深圳市有专业维修人员（提供相关证明材料）。

3)  质保期满后，中标人负责终身维护，配件供应不少于10年，零配件按市场批发价提供。

4)  制造商应在广东省境内配有专职从事售后服务并已在职服务≥三年的资深工程技术人员≥一名，请提供相应的资格证明文件。在中国大陆境内设有可受理售后服务事务的全国统一的免费服务专线电话，如800/400服务电话等。

5)  应能提供每周7×24小时的全天候售后服务，并确保有专人受理。

6)  维修请求响应时间≤2小时，确定需现场维修的要6小时内到达。特殊情况下，由制造商与招标人协商，并经招标人同意后在双方约定的时间内完成设备的修复或更换。

7)  为保证设备正常运行，制造商应在中国大陆境内设有投标机型的零配件仓库，存入所有必须的备件，电路板主要零配件应能确保库存（列出主要库存零配件的清单及价格）。

8)  境内库存零配件供货时间应≤3个日历日，境外库存零配件供货时间应≤7个日历日。

9)  制造商应承诺保证所投机型的零配件供给保障周期：自安装验收合格之日起不少于10年。

10)  制造商应承诺保证向招标人无偿开放投标机型的软件升级密码和维修设限密码。

- 技术培训：设备安装验收合格后，中标人应及时提供现场技术培训，保证招标人能正常操作设备并正确使用其各项功能，中标人承担因此而发生的一切费用。如因中标人所造成的延期安装、调试及培训，并因延期而产生的一切费用和给招标人所造成延误开机的损失由中标人承担。

- 在质保期内，机器年完好率应达到95%以上（完好率计算方法为：{1-年故障累计停机天数/365}×100%），达不到95%，则质保期相应按停机天数的四倍顺延；完好率低于80%，则要求中标人无条件整机换新或退货并承担由此发生的一切损失。

- 中标人免费负责设备的安装调试。在货物到达招标人后，中标人应在3天内派工程技术人员到达现场，在中标人技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，并承担因此发生的一切费用。

- 投标人须向招标人列举设备的运行、安装、使用环境要求。

### （八）其他

- 所投设备须符合中华人民共和国安全要求。

- 所装软件版本须为投标机型当前最新版本，并提供软件免费升级服务。

- 投标人应在投标文件中提供制造商的售后服务承诺书及服务条款，或制造商的售后服务授权委托书和投标人的售后服务承诺书及服务条款。

- 在投标文件中提供所投设备的选配件清单（如有）（包括单价），作为选择项供招标人选择，其价格不含在投标报价中。

- 如遇制造商兼并或代理商不再代理所投产品，中标人须与招标人做好移交手续。所有已签订的合同、协议均继续有效。

- 投标人所提供的设备应具备设备出厂、进口、销售和使用所必须的所有相关证书。属于进口货物的还须提供报关单等相关完税证明。

- 投标报价包含以上投标设备、投标设备在招标人的卸货、搬运及设备就位等，以及与投标设备有关的其他相关服务、安装调试、培训等一切费用。

- 投标人应列出该设备的易损件及耗材名称并提供最优惠供应单价。

# 第五章  项目合同样板

深圳恒生医院货物采购合同

合同编号：

甲方（购货方）：

地    址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

乙方（供货方）：

地    址：

法定代表人：

统一社会信用代码：

依据《中华人民共和国合同法》及相关法规规定，根据深圳恒生医院洁净电热蒸汽发生器项目（编号： HS-SB201902-004）采购招标结果，甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上，同意订立本合同， 供双方共同遵守。

- 标的设备

- 货物清单：根据甲方采购招标需求文件，甲方决定向乙方采购以下品种，表格不够填写，可另附采购清单（注：以甲方采购招标结果为准）

| 序号 | 货物名称 | 规格（型号） | 生产企业 | 供货单位 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 储 运条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计总金额（人民币大写）： |  |  |  |  | （ 小写） |  |  |  |  |
| 设备配置清单：（见附页） 共XX页 ，以我院采购招标文件的相关配置要求准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 货物要求：

- 标的设备必须是全新的、未使用过的，采用制造厂家原装包装，并符合国家有关标准、制造厂标准及合同技术标准要求。

- 属于法定检定的需由乙方进行检定或校准，提供在有效期内的证书。

- 乙方提供的产品应能保证计量合格，如需要，乙方应承担初次计量检定或校准费用。

- 若不能达到上述要求，一切相关违约责任由乙方承担。

- 交货时间

- 乙方在本合同生效的30天内向甲方交付上述全部标的设备，逾期将按照第六条第二项规定执行。

- 交货地点： 深圳恒生医院

- 运输、安装与验收

- 乙方确保标的设备安全无损地、免费送货至甲方指定场所，负责免费安装培训；并承担标的设备的运费、保险费等费用，装卸费由乙方承担。

- 如标的设备有特殊运送要求（冷藏），除符合上述规定外，乙方必须安排符合要求的储运特性的运输工具或运输设施进行运输， 对运输全过程进行相关数据（如温度等）监控和记录，并向甲方提供运输记录和运输全过程的数据记录（电子版数据）。

- 乙方提供的标的设备质量符合国家法律、法规规定的标准以及甲方招标文件和乙方投标文件的具体要求。

- 乙方应提供完整的技术资料壹套，各项指标和参数应符合验收标准，甲方有权委托有资格单位或机构对标的设备的性能、精度进行校核。

- 乙方需提供标的设备的出厂检验报告、合格证书、装箱清单、随货通行单等合法的证明文件。

- 甲方根据生产厂家提供的出厂标准，或经国家有关部门批准的技术标准、行业标准进行验收；大型器械、贵重器械、或精密器械等需双方共同现场验收；属于法定商检的，需提供《入境货物检验检疫证明》。

- 验收如果发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应在90天内，按照甲方的要求（以甲方招标文件及乙方投标文件为准），采取补足、更换或退货等处理措施进行妥善处理，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 标的设备到货后，乙方应在接到甲方通知后30天内完成安装、调试与试运行并在规定的时间内交付使用。

- 需要使用后验收的，验收期为 90天，自乙方安装、调试完毕移交甲方次日算起。验收期内，出现下列情况之一的，甲方有权要求乙方换货，二次换货仍出现同类故障的，甲方有权要求退货，乙方应当在三个工作日内退还甲方已支付的全部货款。

- 达不到合格证、产品说明书、广告所标明的技术指标；或者在90天内累计出现  20  次以上低于上述指标的情况；

- 出现了不能正常使用的故障，经乙方维修没有排除的，或者虽暂时排除，但在24小时内又出现的。

- 价格与付款方式

- 合同总价：

- 本合同标的设备采购总价格为人民币（大写）              万元；（小写）                    。

- 以上合同总价格为甲方须支付给乙方的全部，甲方不承担除此之外的其他任何费用。

- 付款方式：

- 标的设备安装调试验收合格正常使用并提供全额发票后，甲方以银行汇款方式支付合同总价的 95%（合计                     万元）。

- 剩余5%（合计                     万元）作为质保金，在质保期满后一个月内付清。

- 结算依据：采购合同、乙方销售全额发票、经双方方相关人员签字的验收合格单及甲方入库凭证。

- 质量保证与售后服务

- 乙方应提供标的设备的技术文件，包括相应的图纸、操作手册、维护手册、质量保证文件、服务指南等，这些文件应随同标的设备一起发运至甲方。

- 如果出现标的设备的质量或规格与合同及招投标文件要求不符，或经证实是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，乙方应在接到甲方通知后90天内负责更换全新的符合合同及招标文件要求的设备，相关费用由乙方负担。同时，乙方应按本合同规定，延长标的设备质量保证期。

- 标的设备的保修期为五年。保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算；保修期内，由乙方免费更换零配件及免工时费。乙方在保修期内应确保开机率为 95%	以上，如达不到此要求，即相应延长保修期。

- 乙方负责标的设备的终身维修，并应继续提供优质的服务，储备足够的零配件备库，保修期满后，以 的优惠价供应维修零配件，消耗品的供应由双方另设协议决定。

- 乙方在接到甲方设备故障通知的 6小时内派工程师到达现场，如一时无法修复的设备，提供备品供用户临床使用，此条款也适用于保修期外。

- 乙方还应免费提供下列服务：

- 标的设备的现场安装和调试。

- 提供标的设备安装和维修所需的专用工具和辅助材料。

- 乙方应派专业技术人员在项目现场、对甲方人员或设备使用者进行免费培训或指导，提供技术支持。

- 乙方应当根据甲方的要求，对甲方指定的人员安排免费培训，使其能够胜任岗位工作，并且颁发“上岗证”或“操作证”。

- 验收后的设备出现第三条第九项的情况，也适用该项的约定。

- 违约责任

- 如经国家相关监管部门检验，确认设备不符合本合同约定、或不符合国家或行业标准的，甲方有权选择下列方式之一要求乙方进行补救：

- 同意甲方退货，并将全额货款偿还甲方，并负担因退货而发生的一切直接损失和费用。

- 按照设备的疵劣程度、损坏的范围和甲方所遭受的损失，将货物折价。

- 调换有瑕疵的设备，换货必须全新并符合本合同规定、符合国家或行业标准；乙方负责因此而产生的一切费用和甲方的一切直接损失。

- 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救办法。延期交货和延期服务的赔偿费均按合同价的计收，直至交货或提供服务为止。

- 乙方应保证甲方和使用单位在使用该器械或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业产权的起诉。

- 甲方如无正当理由而违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

- 合同双方如有一方不履行合同义务，或者履行合同义务不符合合同约定给对方造成损失,则全部损失及责任由违约方承担。

- 在保修期内，乙方收到甲方维修通知  6  小时内派人到现场维修，并在  48  小时内保证设备恢复正常使用，逾期每天承担 1000 元违约金。定期检查维护的设备，乙方逾期检查维护的，每天承担 500 元的违约金。违约金从质保金中扣除，不足部分，乙方须向甲方支付。

- 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

- 解决合同纠纷的方式

双方应首先根据本合同原则，友好协商解决。协商无效，可向深圳市宝安区仲裁委员会申请仲裁，或向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。

- 其他约定事项：

- 合同附件

合同附件是合同的不可分割的组成部分。

- 甲方招标文件

- 乙方投标文件

- 本合同补充协议

- 合同生效

1、本合同在甲、乙双方代表签字盖章后生效。

2、本合同一式肆份，签约双方各执贰份，具有相同的法律效力。

签约方：

购货方：		供货方：

甲方（签章）：	乙方（签章）：

代表签字：	                                  代表签字：

税务代码：                                    税务代码：

银行信息：                                    银行信息：

签署时间：                                    签署时间：